## Sheet1
No | Kode Barang | NUP | Jenis BMN | Merek/Tipe | Jumlah (Unit) | Tahun Perolehan | Harga Satuan | nilai perolehan
(1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
BPBD SULAWESI UTARA |  |  |  |  | 1980 |  |  | 4331902531
1 |  |  | 1.Network Server |  | 2 | 2012 | 420636920 | 420636920
2 |  |  | 2.Application Server |  | 2 | 2012 | 420636920 | 420636920
3 |  |  | 3.Standard Rack 22u |  | 1 | 2012 | 204559960 | 204559960
4 |  |  | 4.Personal Komputer |  | 10 | 2012 | 167827000 | 167827000
5 |  |  | 5.Perinter ALL IN ONE |  | 2 | 2012 | 10481460 | 10481460
6 |  |  | 1. Router |  | 1 | 2012 | 30077850 | 30077850
7 |  |  | 2.Switch |  | 2 | 2012 | 97077420 | 97077420
8 |  |  | Jaringan LAN |  | 1 | 2012 | 102941960 | 102941960
9 |  |  | Titik / Soket Power |  | 1 | 2012 | 24955700 | 24955700
10 |  |  | Power Server |  | 1 | 2012 | 43672420 | 43672420
9 |  |  | 1.PABX |  | 1 | 2012 | 6488460 | 6488460
10 |  |  | 2.FAX |  | 2 | 2012 | 2745160 | 2745160
11 |  |  | 3.Handset Telepon |  | 20 | 2012 | 7986000 | 7986000
12 |  |  | 4.Handy Talky |  | 10 | 2012 | 24413400 | 24413400
13 |  |  | 5.Instalasi Telepon |  | 1 | 2012 | 12477850 | 12477850
14 |  |  | 1.Video Projection |  | 3 | 2012 | 40989630 | 40989630
15 |  |  | 2.Projection Screen |  | 3 | 2012 | 2721510 | 2721510
16 |  |  | 3. White Board |  | 4 | 2012 | 2341240 | 2341240
17 |  |  | 4. UPS |  | 1 | 2012 | 27638380 | 27638380
18 |  |  | 5.GPS |  | 5 | 2012 | 32754700 | 32754700
19 |  |  | 1.Komputer GIS |  | 1 | 2012 | 18467240 | 18467240
20 |  |  | 2.Scanner A3 |  | 1 | 2012 | 27326420 | 27326420
21 |  |  | 3.Printer A3 |  | 1 | 2012 | 14474350 | 14474350
22 |  |  | 4.Camera Digital |  | 1 | 2012 | 5056040 | 5056040
23 |  |  | 5.Video Camera Digital |  | 1 | 2012 | 9383330 | 9383330
24 |  |  | 1.Database |  | 1 | 2012 | 187167200 | 187167200
25 |  |  | 2.Aplikasi |  | 1 | 2012 | 311945260 | 311945260
26 |  |  | 1.Microsoft Office |  | 12 | 2012 | 24182400 | 24182400
27 |  |  | 2. Microsoft OS |  | 12 | 2012 | 68989800 | 68989800
28 |  |  | 3. Software GIS |  | 1 | 2012 | 39024370 | 39024370
29 |  |  | 1. Internet Access |  | 1 | 2012 | 54252330 | 54252330
30 |  |  | 1.Pelatihan Pusdalops |  | 1 | 2012 | 86802210 | 86802210
31 |  |  | 1. Dukungan Teknis (Selama Setahun) |  | 1 | 2012 | 92769820 | 92769820
32 |  |  | 1. Pengiriman Barang (Melalui Udara ) |  | 1 | 2012 | 184800000 | 184800000
33 |  |  | Persiapan peralatan, terpal kerja dan peralatan kerja |  | 1 | 2012 | 22445170 | 22445170
34 |  |  | Pembersihan, pemebersihan selama proyek dan buang puing keluar lokasi |  | 1 | 2012 | 18288600 | 18288600
35 |  |  | Pekerjaan bongkaran, bongkar dinding bata, lantai keramik dan partisi proyek lantai 1 & 2 |  | 1 | 2012 | 24939530 | 24939530
36 |  |  | perancahan bambu, bambu alat bantu kerja pengecatan dinding luar & dalam |  | 1 | 2012 | 8313250 | 8313250
37 |  |  | Listrik kerja & air kerja, listrik untuk alat alat kerja selama proyek |  | 1 | 2012 | 13467190 | 13467190
38 |  |  | Mobillisasi & Demobilisasi, material dan non material |  | 1 | 2012 | 19951910 | 19951910
39 |  |  | Keramik tangga teras depan , keramik uk 40x40 ex mulia |  | 20 | 2012 | 3801864 | 3801864
40 |  |  | Keramik tangga teras belakang, keramik uku 40x40 ex mulia |  | 20 | 2012 | 3801864 | 3801864
41 |  |  | Gypsum pembungkusan balok, regular celling, hollow frame 4x4 + gypsum T=9 mm |  | 30 | 2012 | 6204000 | 6204000
42 |  |  | Pek.cat dinding partisi Gypsum |  | 1 | 2012 | 13781966 | 13781966
43 |  |  | Meja reception, plywood + finishing HPL ukr P 4250 x L 110 x T 700 |  | 1 | 2012 | 20013070 | 20013070
44 |  |  | Kursi meja reception, foam + Fabric ukr lumpsum |  | 2 | 2012 | 4162400 | 4162400
45 |  |  | Backdrop logo, plywood + HPL (dengan logo ) |  | 1 | 2012 | 26016650 | 26016650
46 |  |  | pasangan dinding bata + plesteran + acian |  | 17 | 2012 | 5114450 | 5114450
47 |  |  | Ruang Staff, rangka hollow frame 4x4 + dinding double gypsum t=9mm |  | 45 | 2012 | 14869800 | 14869800
48 |  |  | Ruang server, rangka hollow frame 4x4 + dinding double gypsum t=9mm |  | 1 | 2012 | 8095780 | 8095780
49 |  |  | Ruang Manager, rangka hollow frame 4x4 + dinding double gypsum t=9mm |  | 1 | 2012 | 3387010 | 3387010
50 |  |  | Ruang istirahat , rangka hollow frame 4x4 + dinding double gypsum t=9mm |  | 1 | 2012 | 7434900 | 7434900
51 |  |  | Ruang kepala badan, rangka hollow fre 4x4 + dinding double gypsum t=9mm |  | 1 | 2012 | 8013170 | 8013170
52 |  |  | Ruang Gubernur, rangka hollow frame 4x4 + dinding double gypsum t=9mm |  | 1 | 2012 | 6278360 | 6278360
53 |  |  | samping lemari tanam, rangka hollow frame 4x4 + dinding double gypsum t=9mm |  | 1 | 2012 | 1057408 | 1057408
54 |  |  | Ruang Pusdalop, rangka exiting + dinding double gypsum t=9mm |  | 1 | 2012 | 13830960 | 13830960
55 |  |  | pasang dinding partisi sementara, rangka hollow frame 4x4, + dinding single gypsum t=9mm |  | 1 | 2012 | 6922714 | 6922714
56 |  |  | Pek.Karpet tile untuk ruangan ruangan,Karpet tile untuk area ruangan |  | 1 | 2012 | 47610200 | 47610200
57 |  |  | Pek.Lantai raised floor ruangan server, plat dan beton ringan finishing |  | 1 | 2012 | 54309640 | 54309640
58 |  |  | toilet 1 , keramik lantai uk.30x30 |  | 1 | 2012 | 2292098 | 2292098
59 |  |  | keramik dinding toilet, keramik dinding uk. 33x66 |  | 49 | 2012 | 10133200 | 10133200
60 |  |  | Perapihan plafond gypsum, confound cornic + kain kasa + amplas halus |  | 1 | 2012 | 55215600 | 55215600
61 |  |  | Pek. Cat dinding dalam, lapis alkali/filler, finish cat vinilek / setara |  | 1 | 2012 | 5070450 | 5070450
62 |  |  | Pek.Cat plafon gypsum, cat ex vinilek / setara |  | 1 | 2012 | 12893430 | 12893430
63 |  |  | Pek. Cat plafon beton exposed & lisplank beton, lapis alkali/filler, finish cat vinilek / setara |  | 1 | 2012 | 22070400 | 22070400
64 |  |  | Pek.politur kusen pintu & jendela, Politur semprot |  | 1 | 2012 | 9362012 | 9362012
65 |  |  | politur semprot |  | 88 | 2012 | 21092720 | 21092720
66 |  |  | Kabel tray ruang server, besi CNP dihantung ke plafond |  | 1 | 2012 | 995500 | 995500
67 |  |  | Bracket proyektor, besi finish cat |  | 2 | 2012 | 1605560 | 1605560
68 |  |  | Bongkar AC existing, bongkar + rapihkan gudang |  | 6 | 2012 | 1300200 | 1300200
69 |  |  | Kabel tufur dari PLN, kabel NYY 4x 25mm |  | 20 | 2012 | 15705800 | 15705800
70 |  |  | Kabel tufur dari meter ke panel MCB kabel NYY 4 x 16 mm |  | 25 | 2012 | 15807000 | 15807000
71 |  |  | Travo stabillizer 15 KVA, Ex. Matsusita / Setara |  | 1 | 2012 | 23488410 | 23488410
72 |  |  | Penambahan daya + meter, penambahan daya + pasangan meter baru 7KVA |  | 1 | 2012 | 43207120 | 43207120
73 |  |  | A. Listrik |  | 1 | 2012 | 10853590 | 10853590
74 |  |  | B. Penangkal Petir |  | 1 | 2012 | 13747140 | 13747140
75 |  |  | C. Radio |  | 1 | 2012 | 10853590 | 10853590
76 |  |  | Box panel putr, Box steel 30/40 isi melin gerin 12 buah |  | 1 | 2012 | 23001770 | 23001770
77 |  |  | Panel distribusi , Stainless Steel |  | 1 | 2012 | 36177900 | 36177900
78 |  |  | Instalasi listrikk titip lampu, NYA 2,5mm 4Binl. Pipa 20mm, high impact + T Duce + lasdop legrand |  | 8 | 2012 | 3833280 | 3833280
79 |  |  | Lampu Downlight , armature DL + bohlam 18 watt |  | 17 | 2012 | 3274370 | 3274370
80 |  |  | Saklar tunggal |  | 16 | 2012 | 1175680 | 1175680
81 |  |  | Stop kontak |  | 16 | 2012 | 964480 | 964480
82 |  |  | Lampu TL |  | 4 | 2012 | 2144120 | 2144120
83 |  |  | Exhaust fan, exhausfan 10'' ex panasonic |  | 2 | 2012 | 1861640 | 1861640
84 |  |  | Legrand , Legrand untuk ruangan server 32A |  | 2 | 2012 | 10128800 | 10128800
85 |  |  | Coper cabel , Coper PVC |  | 210 | 2012 | 9678900 | 9678900
86 |  |  | Test & Commissioning |  | 1 | 2012 | 1808840 | 1808840
87 |  |  | Instalasi stop kontak, NYA 2,5mm 4B inl. Pipa 20mm, high impact + T Duce + lasdop legrand |  | 16 | 2012 | 8576480 | 8576480
88 |  |  | AC Unit SPLIT MEREK DAIKIN, 3/4 PK, ruang radio |  | 1 | 2012 | 6124030 | 6124030
89 |  |  | AC Unit SPLIT MEREK DAIKIN, 1PK , Ruang istirahat & Manager |  | 2 | 2012 | 13525380 | 13525380
90 |  |  | AC Unit SPLIT MEREK DAIKIN ,1,5 PK . Ruang VIP |  | 2 | 2012 | 18671400 | 18671400
91 |  |  | AC Unit SPLIT MEREK DAIKIN ,2 PK, 2x Ruang server, 3x ruang pusdalops |  | 4 | 2012 | 63364840 | 63364840
92 |  |  | MATERIAL, Pipa 3/4 + 1 PK |  | 70 | 2012 | 5674900 | 5674900
93 |  |  | MATERIAL, Pipa 1,5 + 2 PK |  | 70 | 2012 | 7053200 | 7053200
94 |  |  | MATERIAL, Power |  | 420 | 2012 | 10164000 | 10164000
95 |  |  | MATERIAL, Bracket 3/4 + 1 PK |  | 4 | 2012 | 486200 | 486200
96 |  |  | MATERIAL, Bracket 1,5 + 2 PK |  | 7 | 2012 | 1064910 | 1064910
97 |  |  | MATERIAL, Dape Dipe |  | 70 | 2012 | 854700 | 854700
98 |  |  | MATERIAL, Kabel Kontrol 3/4 + 1 PK |  | 84 | 2012 | 1487640 | 1487640
99 |  |  | MATERIAL, Kabel Kontrol 1,5 + 2 PK |  | 84 | 2012 | 2032800 | 2032800
100 |  |  | MATERIAL, Box + Plester + Pipe |  | 1 | 2012 | 2025430 | 2025430
101 |  |  | MATERIAL, Jasa Pasang |  | 14 | 2012 | 14178780 | 14178780
102 |  |  | Instalasi dan Setting |  | 6 | 2012 | 1300200 | 1300200
103 |  |  | Kloset duduk, kualitas baik |  | 3 | 2012 | 4442460 | 4442460
104 |  |  | Flor Drain, kualitas baik |  | 5 | 2012 | 613250 | 613250
105 |  |  | Kran air, kualitas baik |  | 5 | 2012 | 460350 | 460350
106 |  |  | Shower Spray , kualitas baik |  | 3 | 2012 | 886380 | 886380
107 |  |  | washtafel , kualitas baik |  | 2 | 2012 | 2561460 | 2561460
108 |  |  | Urinoir, Ex. Lokal warna putih |  | 2 | 2012 | 3554320 | 3554320
109 |  |  | Instalasi air bersih, pipa pvc ukuran 1/2'' dan 3/4'' + aksesoris kualitas baik |  | 1 | 2012 | 2457400 | 2457400
110 |  |  | Instalasi air berkas, pipa pvc ukuran 4'' dan 3'' + aksesoris kualitas baik |  | 1 | 2012 | 959200 | 959200
111 |  |  | Instalasi air kotor, pipa pvc ukuran 4'' dan 3'' + aksesoris kualitas baik |  | 1 | 2012 | 1777160 | 1777160
112 |  |  | Perapihan jendela kaca, kusen + kaca 5mm |  | 1 | 2012 | 21141120 | 21141120
113 |  |  | daun pintu lapis double HPL, rangka kayu, double triplek dilapis HPL + Kaca intip |  | 1 | 2012 | 9260680 | 9260680
114 |  |  | Daun pintu lapis double HPL (satu sisi),rangka kayu, double triplek dilapis HPL |  | 1 | 2012 | 6798000 | 6798000
115 |  |  | Daun pintu lapis double,rangka kayu, double triplek dilapis HPL |  | 1 | 2012 | 2315170 | 2315170
116 |  |  | Perapihan Kusen pintu , Ruang radio + ruang server + ruang manager + ruang istirahat |  | 1 | 2012 | 5605050 | 5605050
117 |  |  | Kunci pintu + handle pintu double, ex Solid / setara handle 60cm |  | 7 | 2012 | 7447470 | 7447470
118 |  |  | Ensel Pintu, engsel 4' ex. Solid |  | 9 | 2012 | 2177010 | 2177010
119 |  |  | Pasang jendela aluminium kaca , stiker ex , ruang VIP |  | 1 | 2012 | 4341480 | 4341480
120 |  |  | Pasang baru kunci pintu, kunci + handle solid/ setara |  | 4 | 2012 | 866800 | 866800
121 |  |  | Daun pintu double teakwood , double teakwood finis folitur |  | 3 | 2012 | 8031540 | 8031540
122 |  |  | Bingkai kusen pintu, kayu 2x10 cm finis folitur |  | 36 | 2012 | 10161360 | 10161360
123 |  |  | pasang lisplang atap, kayu 3/30 finish cat minyak |  | 36 | 2012 | 10870200 | 10870200
124 |  |  | Penambahan penutup atap , Rangka kayu + seng multiroof |  | 1 | 2012 | 127799595 | 127799595
125 |  |  | alumunium penahan bocor diatas ruangan server, alumuniumfoil twolayer dengan kawat ayam |  | 180 | 2012 | 17740800 | 17740800
126 |  |  | waterproofig toilet & dak dibawah jendela, waterproofig coating ex.sika |  | 1 | 2012 | 4011150 | 4011150
127 |  |  | Meja staff, plywood + finishing duco + kaki stainlees steel |  | 1 | 2012 | 20331300 | 20331300
128 |  |  | Kursi, foam + fabric ukr lumpsum |  | 2 | 2012 | 6655660 | 6655660
129 |  |  | Meja kerja, plywood + finishing HPL ukr P 2000 x L 600 x T 750 |  | 2 | 2012 | 18087520 | 18087520
130 |  |  | Lemari rak buku, plywood + finishing HPL ukr P 200 x L 400 x T 2300 |  | 3 | 2012 | 39027660 | 39027660
131 |  |  | Meja meeting + mobil drawer, plywood lapis HPL ukr kubikel 1/2biro utk 12 org |  | 1 | 2012 | 22429880 | 22429880
132 |  |  | lemari insert dibawah dak jendela, plywood lapis HPL ukr P 1500 x L 400 x T 700 |  | 3 | 2012 | 16495380 | 16495380
133 |  |  | Meja tamu, plywood + finishing HPL ukr P 1600 x L 500 x T 450 |  | 1 | 2012 | 2459490 | 2459490
134 |  |  | Sofa L shape, rangka plywood + solid wood + oscar/synthetic leather + kaki s/s |  | 1 | 2012 | 13747140 | 13747140
135 |  |  | meja kerja + mobil drawer, plywood lapis HPL ukr P 2000 x L 500 x T 750 |  | 1 | 2012 | 8103370 | 8103370
136 |  |  | kursi manager , eksekutif series , leathered, foam , ergonomic |  | 1 | 2012 | 3327830 | 3327830
137 |  |  | Kursi staff, foam + fabric ukr lumpsum |  | 2 | 2012 | 3762220 | 3762220
138 |  |  | Rak buku L shape, plywood lapis HPL ukr P 2000 x L 400 x T 240 |  | 1 | 2012 | 38348530 | 38348530
139 |  |  | Kursi istirahat lipat, foam + fabric ukr lumpsum, suede |  | 1 | 2012 | 1881110 | 1881110
140 |  |  | meja kerja + mobil drawer, plywood lapis HPL ukr P 1600 x L 500 x T 750 |  | 1 | 2012 | 5860470 | 5860470
141 |  |  | kursi manager , eksekutif series , leathered, foam , ergonomic |  | 1 | 2012 | 3327830 | 3327830
142 |  |  | Kursi staff, foam + fabric ukr lumpsum |  | 2 | 2012 | 3762220 | 3762220
143 |  |  | Meja staff kubikel 8 seat, plywood + finishing duco + kaki stainless steel |  | 1 | 2012 | 22429880 | 22429880
144 |  |  | Kursi foam + fabric ukr lumpsum ergonomic |  | 8 | 2012 | 15048880 | 15048880
145 |  |  | Meja kursi + mobil drawer, plywood lapis HPL ukr P 2000 x L 500 x T 750 |  | 1 | 2012 | 16206740 | 16206740
146 |  |  | credenza, plywood + HPL ukr P 4000 x L 500 x T 600 |  | 10 | 2012 | 28942100 | 28942100
147 |  |  | Kursi , foam + fabric ukr lumpsum ergonomic |  | 6 | 2012 | 11286660 | 11286660
148 |  |  | Meja rapat , plywood lapis HPL ukr P 4000 x L 1100 x T 750 |  | 1 | 2012 | 14471050 | 14471050
149 |  |  | kursi meja rapat , foam + fabric ukr lumpsum ergonomic |  | 10 | 2012 | 33278300 | 33278300
150 |  |  | Panel backdrop & whiteboard , plywood + HPL + whiteboard with glass |  | 1 | 2012 | 27133150 | 27133150
151 |  |  | No smoking sign. |  | 5 | 2012 | 903100 | 903100
152 |  |  | Petunjuk ruangan ,toilet , pusdalops ,VIP , server, radio , Utilitas |  | 10 | 2012 | 1810600 | 1810600